|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分线箱编号** | **分线箱地点** | **供电范围** | **检修预计****时间** | **计划停电时间** | **备注** |
| 1 | 1开1线1分（一进四出） | 花房 | **1开1线2分—1开1变—1开2变：****1开1变**：东家属区1-10号楼、老党办、老行政楼、老院长楼**1开2变**：前院浴池、教五楼照明、研究生楼照明、园门楼、学二食堂、校医院。**1开4变**：学一舍照明、花房、中州佳悦酒店、学术交流中心 | 约4小时 | 2017年11月10日7:30—11：30 | 星期五上午 |
| 2 | 1开1线2分（一进四出） | 园门楼北 | **1开1变：**东家属区1-10号楼、老党办、老行政楼、老院长楼**1开2变：**前院浴池、教五楼照明、研究生楼照明、园门楼、学二食堂、校医院。 |
| 3 | 1开4线1分（一进四出） | 西区8号楼东 | **1开6变：**西区1-8号楼，西1、5青年公寓，大门楼、西1、2附点式楼，西2、4号楼附楼**1开7油变：**行政楼（双回）、科技馆（双回）、教二楼（双回）、教三楼照明（双回）、理科楼、体育场 | 约3.5小时 | 2017年11月10日14:00—17：30 | 星期五下午 |
| 4 | 1开5线1分（老鹰翅膀） | 西区8号楼东 | **1开5线2分—1开8油变：**体育馆、琴楼、生物园地 | 约4小时 | 2017年11月11日7：30—11：30 | 星期六上午 |
| 5 | 1开5线2分（一进四出） | 明桂园西北角 | **1开8油变：**体育馆、琴楼、生物园地 |
| 6 | 1开6线1分（一进三出） | 逸夫楼 | **1开9变：**逸夫楼、文科楼、社科楼**1开6线2分-—1开10变：**老艺术楼、北二1-7号住宅楼、19-25号学生公寓楼照明系统、生科院和其他院系自建楼、其他小卖部**1开6线3分—1开11变：**海苑新建食堂的照明、生产用电**1开12变：**29、30号学生公寓和海苑锅炉房、浴池、民族食堂、 | 约3.5小时 | 2017年11月11日14：00—17：30 | 星期六下午 |
| 7 | 1开6线2分（一进四出） | 老艺术楼北 | **1开10变：**老艺术楼、北二1-7号住宅楼、19-25号学生公寓楼照明系统、生科院和其他院系自建楼、其他小卖部 |
| 8 | 1开6线3分（一进四出） | 海苑新食堂后 | **1开11变：**海苑新建食堂的照明、生产用电**1开12变：**29、30号学生公寓和海苑锅炉房、浴池、民族食堂、 | 约4小时 | 2017年11月12日7：30—11：30 | 星期日上午 |
| 9 | 1开7线1分（一进四出） | 老艺术楼北 | **1开7线2分—1开13变：**新建食堂中央空调 | 约3.5小时 | 2017年11月12日14：00—17：30 | 星期日下午 |
| 10 | 1开7线2分（一进四出） | 海苑新食堂后 | **1开13变：**新建食堂中央空调 |
| 11 | 1开7线3分（老鹰翅膀） | 学生公寓29号楼北 | 老鹰翅膀式分接箱无负荷（空调备用） | 约4小时 | 2017年11月13日7：30—11：30 | 星期一上午 |
| 12 | 1开8线1分（一进四出） | 逸夫楼 | 空调备用 |
| 13 | 11开3线1分（一进四出） | 数学楼西山坡 | **11开3变：**综合实验楼、计算机楼 | 约3.5小时 | 2017年11月13日14：00—17：30 | 星期一下午 |
| 14 | 11开4线1分（一进三出） | 东门 | **11开4变：**综合服务楼、教九楼、艺术楼、东大门楼、学生公寓5-8号楼**11开5变：**北泽园1-3号楼 | 约4小时 | 2017年11月14日7：30—11：30 | 星期二上午 |
| 15 | 11开7变（新） | 学九食堂东南 | **11开6变：**学生公寓1-4、9-18、28号楼照明，学八、九开水房、幼儿园**11开7变：**学八、学九食堂生产照明 | 约3.5小时 | 2017年11月14日14：00—17：30 | 星期二下午 |
| 16 | 11开6线1分（一进三出） | 学生公寓5号楼东 | **11开6线2分：**空调专用，暂无负荷。 | 约4小时 | 2017年11月15日7：30—11：30 | 星期三上午 |
| 17 | 11开6线2分（老鹰翅膀） | 学九食堂东南 | 空调专用，暂无负荷。 |
| 18 | 11开7线1分（老鹰翅膀） | 学生公寓28号楼西 | 空调专用，暂无负荷。 | 约3.5小时 | 2017年11月15日14：00—17：30 | 星期三下午 |

信阳师范学院后勤服务总公司

 2017年11月7日